## MOTORES
sMotMarca | sMotModelo | sMotFamilia | Brida | Disco | SAP | Prime1800 | Standby1800 | Prime1500 | Standby1500 | sMotNoCilindros | sMotSisGobernacion | sMotCiclo | sMotAspiracion | sMotCombustible | sMotSisCombustion | sMotSisEnfriamiento | nMotDiametroPiston | nMotDesplazamientoPiston | nMotCapacidad | sMotRelCompresion | nMotCapSisLubricacion | nMotCapSisRefrigeracion | nMotSisElectrico | sMotNormasTecnicas | sMotNivelEmision | nMotConsStandBy1800 | nMotConsPrime1800 | nMotConsPrime1800_75porc | nMotConsPrime1800_50porc | nMotConsStandBy1500 | nMotConsPrime1500 | nMotConsPrime1500_75porc | nMotConsPrime1500_50porc | nMotGasFrecuencia1800 | nMotGasRadiadorFA1800 | nMotGasCombustionFA1800 | nMotGasGasEscFlujo1800 | nMotGasTempGasesEscape1800 | nMotGasFrecuencia1500 | nMotGasRadiadorFA1500 | nMotGasCombustionFA1500 | nMotGasGasEscFlujo1500 | nMotGasTempGasesEscape1500
Marca Del Motor | Modelo Motor | Familia Motor | Acople1 | Acople2 | Codigo SAP | Potencia_P1800 | Potencia_S1800 | Potencia_P1500 | Potencia_S1500 | Nro Cilindros | Sistema De Gobernacion | Ciclos | Aspiracion | Combustible | Sistema Combustion | Sistema De Enfriamiento | Diametro Del Pistos | Desplazamiento Del Piston | Capacidad | Relacion De Compresion | Capacidad Del Sistema De Lubricación | Capacidad Del Sistema De Refrigeracion | Sistema Electrico | Norma Tecnica Motor | Nivel De Emision | Constante StandBy 1800 | Constante Prime 1800 | Constante Prime 1800-Al 75% | Constante Prime 1800-Al 50% | Constante StandBy 1500 | Constante Prime 1500 | Constante Prime 1500 Al 75% | Constante Prime 1500 Al 50% | Gas-Frecuencia 1800 | Gas Radiador FA 1800 | Gas Combustion FA 1800 | Gas Esccape Flujo 1800 | Tempurata Gases De Escape 1800 | Gas Frecuencia 1500 | Gas Radiador FA 1500 | Gas Combustion FA 1500 | Gas Esccape Flujo 1500 | Tempurata Gases De Escape 1500

## ALTERNADORES
sAltMarca | sAltModelo | sAltFamilia | SAP | Brida | Disco | sAltAislamiento | sAltSistemaExitacion | sAltTarjetaAVR | sAltGradoIP | sAltNormaTecnica | nAltNroHilos | sAltNroPaso | nAltPesoKg | nAltCostoUSD | nAltPrecioUSD
Marca del Alternador | Modelo del Alternador | Familia del Alternador | Codigo SAP | Acople1 | Acople2 | Aislamiento | Sistema De Exitación | Tarjeta Reguladora De Voltaje | Grado De Proteccion | Norma Tecnica Del Alternador | Nro De Hilos | Nro Paso | Peso En Kg | Costo | Precio

## MARGENES NACIONALES
sMotMarca | sModNombre | nMargen | nDescuento
Marca del Motor | MODELO | MARGEN | DESCUENTO

## MODELOS GE
sMotMarca | sModNombre | uModImgInsonoro | uModImgAbierto | nModTcombAbierto | nModTcombInsonoro | sModNiveldeRuido | sModRuidoAmbiental | sModNormaTecnica | nModDimensionesA | nModDimensionesB | nModDimensionesC | nModDimensionesPeso1 | nModDimensionesEsc1 | nModDimensionesX | nModDimensionesY | nModDimensionesZ | nModDimensionesPeso2 | nModDimensionesEsc2 | uModImgDimensiones | sModControl | sModTipoGE
Marca Del Motor | Modelo GE | Imagen Insonoro | Imagen Abierto | Tanque De Combustible Abierto | Tanque De Combustible Insonoro | Nivel De Ruido | Ruido Ambiental | Norma Tecnica | Dimensiones-A | Dimensiones-B | Dimensiones-C | Peso-ABC | Escala-ABC | Dimensiones X | Dimensiones Y | Dimensiones Z | Peso XYZ | Escala XYZ | Imagen-Dimensiones | Modulo-De-Control | Tipo GE
Note on G1: Ivan Torobeo: unidades: dBA
Note on H1: Ivan Torobeo: unidades: dBA

## POTENCIA ALTERNADORES
FRECUENCIA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
TENSION | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 240 | 240 | 240 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415
FASES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RATING | PRIME 125/40°C | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA | PRIME 125/40°C | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA | PRIME 125/40°C | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA | PRIME 125/40°C | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA | PRIME 125/40°C | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA | PRIME 125/40°C | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA | PRIME 125/40°C | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA | PRIME 125/40°C | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA | PRIME 125/40°C | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA | PRIME 125/40°C | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA | PRIME 125/40°C | PRIME 125/40°C | STANDBY 163/27°C | STANDBY 163/27°C | EFICIENCIA
MODELO | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | % | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | % | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | % | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | % | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | % | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | % | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | % | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | % | POTENCIA KW | POTENCIA KW | % | POTENCIA KW | POTENCIA KW | % | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | % | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | % | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | POTENCIA KW | POTENCIA KVA | %

## COMBINACIONES NACIONALES
nIntVoltaje | nIntFrecuencia | nIntFases | nIntFactorPotencia | nIntAltura | sIntMarcaMotor | sIntModeloGE | sIntModeloMotor | nIntITM | sIntModeloAlternador | nIntPrime | nIntStandby | nIntCostoAbierto | nIntCostoCabina | nIntPrecioVentaAbierto | nIntPrecioVentaCabina | sIntGrupoGE
Voltaje | Frecuencia | Fases | Factor Potencia | Altura de Trabajo (msnm) | Marca Motor | Modelo GE | Modelo Motor | ITM | Modelo Alternador | PRIME kW | STANDBY KW | Costo Abierto | Costo Cabina | Precio Venta Abierto | Precio Venta Cabina | Grupo GE

## COMBINACIONES EXPORTACIÓN
nIntVoltaje | nIntFrecuencia | nIntFases | nIntFactorPotencia | nIntAltura | sIntMarcaMotor | sIntModeloGE | sIntModeloMotor | nIntITM | sIntModeloAlternador | nIntPrime | nIntStandby | nIntCostoAbierto | nIntCostoCabina | nIntPrecioVentaAbierto | nIntPrecioVentaCabina | sIntGrupoGE
Voltaje | Frecuencia | Fases | Factor Potencia | Altura de Trabajo (msnm) | Marca Motor | Modelo GE | Modelo Motor | ITM | Modelo Alternador | PRIME kW | STANDBY KW | Costo Abierto | Costo Cabina | Precio Venta Abierto | Precio Venta Cabina | Grupo GE

## MÓDULOS
sModulo | sMediciones | sProtecciones
Modelo del Módulo | Mediciones | Protecciones

## TIPO GE
sTipoGE | sEquipamientoEstandar | sOpcionales
Tipo de GE | Equipamiento Estandar | Opcionales

## DERRATEO MOTOR 60Hz
FAMILIA | FACTOR | 100 | 500 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000

## DERRATEO ALTERNADOR
FAMILIA | FACTOR | 100 | 500 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 4500